|  | Các nhà máy thủy điện phát tối đa trong cả chế độ MAX và MIN |
| --- | --- |
|  | Nút Swing Hòa Bình điều chỉnh hợp lý để tránh để công suất âm. |
|  | Sau đó, điều chỉnh các nguồn còn lại theo thứ tự giá, trong đó lưu ý giá của các nhà máy sẽ giảm 1 cách tương đối theo thứ thự là: |
|  | LNG (Tân Phước, Sơn Mỹ, Nhơn Trạch 3 4) –> Khí lô B (Kiên Giang, Ô Môn, Cà Mau) |
|  | –> Cụm Phú Mỹ - Nhơn Trạch (do trộn LNG) –> Khí CVX –> NĐ than sử dụng than nhập khẩu |
| Trong mùa khô: |  |
|  | Tính với công suất thủy điện khoảng 70% trong chế độ MAX và khoảng 50% trong chế độ MIN. |
|  | Các nguồn NĐ than, khí (lô B, CVX) có thể chạy tối đa, các nguồn còn lại điều chỉnh để phù hợp với tải. |

Trong mùa mưa: Các nhà máy thủy điện phát tối đa trong cả chế độ MAX và MIN. Nút Swing Hòa Bình điều chỉnh hợp lý để tránh để công suất âm. Sau đó, điều chỉnh các nguồn còn lại theo thứ tự giá, trong đó lưu ý giá của các nhà máy sẽ giảm 1 cách tương đối theo thứ thự là: –>LNG (Tân Phước, Sơn Mỹ, Nhơn Trạch 3 4) –> Khí lô B (Kiên Giang, Ô Môn, Cà Mau) –> Cụm Phú Mỹ - Nhơn Trạch (do trộn LNG) –> Khí CVX –> NĐ than sử dụng than nhập khẩu

Trong mùa khô: Tính với công suất thủy điện khoảng 70% trong chế độ MAX và khoảng 50% trong chế độ MIN. Các nguồn NĐ than, khí (lô B, CVX) có thể chạy tối đa, các nguồn còn lại điều chỉnh để phù hợp với tải.